## интеграл поступление
Приложение №10
к Договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
№ 220/11 от 31.05.2011г.
|  |  |  | Интегральный акт учета перетоков электрической энергии за | [8 empty] | декабрь |  | 2014 года
по сечению ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Мариэнерго" - МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" - ООО НПП "Марат" - ОАО "Мариэнергосбыт"
№ п/п | Наименование присоединения (элементы электрооборудования, входящие в расчет перетоков в сечении ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Мариэнерго" - ООО НПП "Марат" - ОАО "Мариэнергосбыт") |  | Напряжение, кВ | Тип прибора учета | Номер счетчика | Коэффициент трансформатора напряжения, Ктн | Коэффициент трансформатора тока, Ктт | Направление перетока | Показание счетчиков до замены |  | Показание счетчиков после замены |  | Расность показаний счетчиков | Расчетный коэф-т счетчика | Количество электроэнергии, учтенной счетчиками | Потери в трансформаторе, % | Потери в линии, % | Безучетное количество электроэнергии | Количество электроэнергии, приведенное к границам балансовой принадлежности | Примечания (технологические отметки)
[9 empty] | на 00 ч. | на 00 ч. | на 00 ч. | на 00 ч.
[9 empty] | 1- числа истекшего месяца | 1-числа текущего месяца | 1- числа истекшего месяца | 1-числа текущего месяца
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ПС Кожино Л-67 | ТП №32 ввод 1 (ООО "НПП "Марат") | ВН | Меркурий 230 | 18435880 | 1 | 300 | отдача | 2282.82 | 2891.59 |  |  | 608.77 | 300 | 182631 | 3.4% |  |  | 188840 |  | 58256.4 | 6209
2 | ПС Кожино Л-67 | ТП №32 ввод 2 (ООО "НПП "Марат") | ВН | Меркурий 230 | 18435776 | 1 | 300 | отдача | 2933.59 | 3524.92 |  |  | 591.33 | 300 | 177399 | 3.4% |  |  | 183431 |  | 59528.7 | 6032
| ИТОГО |  | 8: отдача | [8 empty] | 372271
| ИТОГО |  | 8: прием | [8 empty] | 0
| САЛЬДО | [17 empty] | -372271
| УТВЕРЖДАЮ: |  | 4: УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| филиал "Мариэнерго"ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  | 4: ОАО "Мариэнергосбыт" | МУП “Йошкар-Олинская ТЭЦ-1” |  |  |  |  | ООО НПП "Марат"
| Заместитель директора по реализации и развитию услуг |  | 4: Заместитель генерального директора ОАО ГК "ТНС энерго" - | Генеральный директор |  |  |  |  | Директор
управляющий директор ОАО "Мариэнергосбыт"
| ______________________И.Н.Киселев |  | 4: ____________________Е.Д.Вахитова | ____________________И.Л.Бондарчук |  |  |  |  | ______________________Г.М. Мангасарян
| "_____" _____________2014г. |  | 4: "_____" ___________2014г. | "_____" ___________2014г. |  |  |  |  | "______" ____________2014г.

## сводный
Приложение № 11
к договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
№ 220/11 от 31.05.2011г.
Сводный
акт учета электрической энергии по сечению
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"-филиал "Мариэнерго" - МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
ООО НПП "Марат" - ОАО "Мариэнергосбыт"
| за | декабрь |  | 2014 года
Направление перетока |  | Сети, принадлежащие Исполнителю на праве собственности
|  | кВтч. |  |  | 276023
Прием в сеть Исполнителя в сальдированном выражении по диапазонам напряжений |  | ВН | 372271
СН1
СН2
НН
Потери электроэнергии в сетях Исполнителя |  | % | 5.0759
|  | кВтч. | 14011
Полезный отпуск из сети Исполнителя, в том числе |  | ВН | 96248
СН1
|  | СН2 | 252748
|  | НН | 9264
собственное потребление |  | ВН | 96248
СН1
СН2
НН
передача в сети потребителей, отнесенных к тарифной группе "прочие потребители" |  | ВН
СН1
|  | СН2 | 252748
|  | НН | 5754 |  | 276023 | объём отпуска в сеть для акта выполненых работ
передача в сети потребителей, отнесенных к тарифной группе "население" |  | ВН
СН1
СН2
|  | НН | 3510
УТВЕРЖДАЮ: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
филиал "Мариэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  | ОАО "Мариэнергосбыт"
Заместитель генерального директора ОАО ГК "ТНС энерго" -
Зам. директора по |  |  | управляющий директор ОАО "Мариэнергосбыт"
реализации и развитию услуг
________________И.Н.Киселев |  |  | _______________Е.Д.Вахитова
"___"_____________2014г. |  |  | "___"________________2014г.
УТВЕРЖДАЮ: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" |  |  | ООО НПП "Марат"
Директор |  |  | Директор
______________И.Л.Бондарчук |  |  | ________________Г.М.Мангасарян
"___"____________2014г. |  |  | "___"______________2014г.

## интеграл отпуск
Приложение №12
к Договору оказания услуг по передаче
электрической энергии (мощности)
№ 220/11 от 31.05.2011г.
[5 empty] | Интегральный акт учета перетоков электрической энергии за | [6 empty] | декабрь |  | 2014 года
по точкам отпуска из сетей ООО НПП "Марат"
№ п/п | Наименование присоединения | Напряжение физическое, кВ | Напряжение тарифное, кВ | Тарифная группа | Тип прибора учета | Номер счетчика | Коэффициент трансформатора напряжения, Ктн | Коэффициент трансформатора тока, Ктт | Направление перетока | Показание счетчиков до замены |  | Показание счетчиков после замены |  | Расность показаний счетчиков | Расчетный коэффициент счетчика | Количество электроэнергии, учтенной счетчиками | Потери в трансформаторе, % | Потери в линии, % | Безучетное количество электроэнергии за время замены счетчика | Количество электроэнергии, приведенное к границам балансовой принадлежности | Примечания (технологические отметки)
[10 empty] | на 00 ч. | на 00 ч. | на 00 ч. | на 00 ч.
[10 empty] | 1- числа истекшего месяца | 1-числа текущего месяца | начальные показания снятого счетчика | конечные показания снятого счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Потребители ОАО "Мариэнергосбыт"
1.Юридические лица
1 | ИП "Кислицын С.А." | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 АРТ-03 PRSIDN | 02531629-08 | 1/1 | 40 | отдача | 28310.96 | 28783.69 |  |  | 472.73 | 40 | 18909.2 |  |  |  | 18909
2 | Кислицын (Полюс) | НН | СН2 | прочие | ПСЧ-4А.05.2 | 40086 | 1/1 | 20 | отдача | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 0
3 | ИП "Мамаев Л.А." | НН | СН2 | прочие | ЦЭ 6803В | 0747280801017764 | 1/1 | 20 | отдача | 33759.7 | 34355.9 |  |  | 596.2 | 20 | 11924 |  |  |  | 11924
4 | ООО «Рента» | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 АМ-02 | 18423817 | 1/1 | 40 | отдача | 2171.67 | 2672.06 |  |  | 500.39 | 40 | 20015.6 |  |  |  | 20016
|  | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 АМ-02 | 03807512 | 1/1 | 1 | отдача | 149787 | 152361 |  |  | 2574 | 1 | 2574 |  |  |  | 2574
|  | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 АМ-03 | 17496907 | 1/1 | 20 | отдача | 685.86 | 1203.34 |  |  | 517.48 | 20 | 10349.6 |  |  |  | 10350
5 | Филиал ОАО "Мобильные ТелеСистемы" г.Й-Ола,ул.Пугачева,д.1 БС-12-064 | НН | НН | прочие | Меркурий-230ART-01-CN | А09271815 | 1/1 | 1 | отдача | 73779 | 76995 |  |  | 3216 | 1 | 3216 |  |  |  | 3216
| г.Йошкар-Ола, ул.Пугачева, 1, БС-12-064 ОАО "МТС" | НН | СН2 | прочие | Меркурий-230ART-01-CN | А09271815 | 1/1 | 1 | отдача | 73779 | 76995 |  |  | 3216 | -1 | -3216 |  |  |  | -3216
6 | ООО "Рентал" | НН | СН2 | прочие | Энергомера СЕ301 | 008840066003754 | 1/1 | 40 | отдача | 3902.78 | 4427.51 |  |  | 524.73 | 40 | 20989.2 |  |  |  | 20989
|  | НН | СН2 | прочие | Энергомера СЕ301 | 008840046000120 | 1/1 | 40 | отдача | 8165.25 | 8459.02 |  |  | 293.77 | 40 | 11750.8 |  |  |  | 11751
7 | В/ч 92894 | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 | 18435768 | 1/1 | 10 | отдача | 2447.67 | 3195.23 |  |  | 747.56 | 10 | 7475.6 |  |  |  | 7476
8 | ООО "Вулкан" | НН | СН2 | прочие | ЦЭ 6803В | 1323401 | 1/1 | 60 | отдача | 21484.8 | 21484.8 |  |  | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0
|  | НН | СН2 | прочие | СА4У-И672М | 317950 | 1/1 | 60 | отдача | 166.8 | 497.5 |  |  | 330.7 | 60 | 19842 |  |  |  | 19842
9 | ООО "Леспром" | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1 | 028469 | 1/1 | 40 | отдача | 20148.3 | 20269.3 |  |  | 121 | 40 | 4840 |  |  |  | 4840
10 | ООО "Дорс" | НН | СН2 | прочие | ПСЧ-4А.05.2 | 10004123 | 1/1 | 80 | отдача | 47763.6 | 48268 |  |  | 504.4 | 80 | 40352 |  |  |  | 40352
11 | ООО "Аргус-Волга" | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1М | 6022060 | 1/1 | 20 | отдача | 47477.5 | 47477.5 |  |  | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 0
12 | ООО "СОПЗ" | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1 | 129093 | 1/1 | 20 | отдача | 81036.2 | 82062.3 |  |  | 1026.1 | 20 | 20522 |  |  |  | 20522
|  | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 | 20285880 | 1/1 | 60 | отдача | 190.95 | 263.48 |  |  | 72.53 | 40 | 2901.2 |  |  |  | 2901
13 | ООО "Суперсервис" | НН | СН2 | прочие | ЦЭ6803ВМ | 009082061003256 | 1/1 | 20 | отдача | 7634.4 | 8068.9 |  |  | 434.5 | 20 | 8690 |  |  |  | 8690
14 | Субабонент через ООО "Суперсервис" (Общежитие Строителей 97) | НН | СН2 | прочие субабонент | СА4У-И672М | 798267 | 1/1 | 10 | отдача | 11665 | 12016 |  |  | 351 | -10 | -3510 |  |  |  | -3510
| Субабонент Общежитие Строителей 97 | НН | НН | население | СА4У-И672М | 798267 | 1/1 | 10 | отдача | 11665 | 12016 |  |  | 351 | 10 | 3510 |  |  |  | 3510
15 | ул. Строителей 97 б/с ОАО "Мегафон" | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 АМ03 | 14743980 | 1/1 | 1 | отдача | 42152 | 44690 |  |  | 2538 | -1 | -2538 |  |  |  | -2538
| ОАО "Мегафон" | НН | НН | прочие | Меркурий 230 АМ03 | 14743980 | 1/1 | 1 | отдача | 42152 | 44690 |  |  | 2538 | 1 | 2538 |  |  |  | 2538
16 | ИП Севрюгин | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 АМ04 | 20285894 | 1/1 | 40 | отдача | 1017.23 | 1506.09 |  |  | 488.86 | 40 | 19554.4 |  |  |  | 19554
17 | ГУП РМЭ Энергия | НН | СН2 | прочие | ПСЧ-3А.05.2 | 119011 | 1/1 | 20 | отдача | 3453.3 | 3453.3 |  |  | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 0
18 | ИП "Оганесян К.Б." | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 АМ03 | 00355375 | 1/1 | 40 | отдача | 25598.1 | 26016.3 |  |  | 418.2 | 40 | 16728 |  |  |  | 16728
19 | ИП "Чехлов" | НН | СН2 | прочие | ПСЧ-4ТМ.05М | 0610101474 | 1/1 | 20 | отдача | 11631.09 | 11934.25 |  |  | 303.16 | 20 | 6063.2 |  |  |  | 6063
20 | ИП "Карчикян" | НН | СН2 | прочие | ЦЭ6803ВМ | 009612032000386 | 1/1 | 30 | отдача | 20502.5 | 21120.2 |  |  | 617.7 | 30 | 18531 |  |  |  | 18531
ИТОГО юридические лица | [19 empty] | 262012
2. Физические лица
ИТОГО физические лица
Итого отдача из сетей ООО НПП "Марат" | [19 empty] | 262012
| УТВЕРЖДАЮ: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | [13 empty] | ООО "НПП "Марат"
| Заместитель директора по | [13 empty] | Директор
реализации и развитию услуг
филиала "Мариэнерго"
| ______________________И.Н.Киселев | [13 empty] | __________________Г.М. Мангасарян
| "_____" ______________2014г. | [13 empty] | "_____" ______________2014г.

## Сводная ведомость
Приложение №13
к Договору оказания услуг по передаче
электрической энергии
№ 220/11 от 31.05.2011г.
Сводная ведомость объема передачи электроэнергии потребителям,
| присоединенным к сетям ООО НПП "Марат" за |  |  | декабрь | 2014 года
№ п.п. | Наименование | Уровень напряжения | декабрь
Объем переданной электроэнергии, (кВтч)
|  |  | Всего | Потребителям ОАО "Мариэнергосбыт"
|  |  | кВтч | кВтч
1 | Передача электрической энергии Потребителям (полезный отпуск), присоединенным к сетям ООО "НПП "Марат", в том числе: | Всего | 262012 | 262012
ВН
СН1
|  | СН2 | 252748 | 252748
|  | НН | 9264 | 9264
1.1. | Потребителям отнесенным к тарифной группе "Прочие потребители" | Всего | 258502 | 258502
ВН
СН1
|  | СН2 | 252748 | 252748
|  | НН | 5754 | 5754
1.2. | Потребителям отнесенным к тарифной группе "население" | Всего | 3510 | 3510
ВН
СН1
СН2
|  | НН | 3510 | 3510
1.2.1. | Бытовым Потребителям проживающим в многоквартирных домах, с группой учета электрической энергии на вводе, отнесенные к тарифной группе "Население" | Всего | 0 | 0
|  | ВН |  | 0
|  | СН1 |  | 0
|  | СН2 |  | 0
|  | НН |  | 0
1.2.2. | Бытовым Потребителям проживающим в индивидуальных домах, а также проживающие в многоквартирных домах без групп учета электрической энергии на вводе. | Всего | 0 | 0
|  | ВН |  | 0
|  | СН1 |  | 0
|  | СН2 |  | 0
|  | НН |  | 0
1.2.3. | Другие потребители отнесенные к тарифной группе "Население" | Всего | 3510 | 3510
|  | ВН |  | 0
|  | СН1 |  | 0
|  | СН2 |  | 0
|  | НН | 3510 | 3510
1.3. | По актам неучтенного потребления, в том числе: | Всего | 0 | 0
|  | ВН |  | 0
|  | СН1 |  | 0
|  | СН2 |  | 0
|  | НН |  | 0
1.3.1. | По актам неучтенного потребления Юридическим лицам, подключенным к сетям Исполнителя | Всего | 0 | 0
|  | ВН |  | 0
|  | СН1 |  | 0
|  | СН2 |  | 0
|  | НН |  | 0
1.3.2. | По актам неучтенного потребления Бытовым Потребителям и другим потребителям отнесенным к тарифной группе население, подключенным к сетям Исполнителя | Всего | 0 | 0
|  | ВН |  | 0
|  | СН1 |  | 0
|  | СН2 |  | 0
|  | НН |  | 0
2 | Отпущено в сети смежных сетевых организаций | Всего | 0 | 0
ВН
СН1
СН2
НН
| Директор |  | Заместитель директора по
| ООО "НПП "Марат" |  | реализации и развитию услуг филиал "Мариэнерго"
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
| _____________ Г.М. Мангасарян |  | ______________________И.Н.Киселев

## Сводная ведомость (2)
Сводная ведомость объема передачи электроэнергии потребителям Заказчика,
| присоединенным к сетям ООО НПП "Марат" за |  |  | декабрь | 2014 года
№ п.п. | Наименование | Уровень напряжения | декабрь
|  |  | По данным ООО НПП "Марат" | По данным Заказчика | Разногласия
|  |  | кВтч | кВтч | кВтч
1 | Отпуск электрической энергии Потребителям, выбравших за услуги по передаче одноставочный вариант тарифа, в том числе: | Всего | 262012
ВН
СН1
|  | СН2 | 252748
|  | НН | 9264
1.1. | В том числе Потребителям отнесенным к тарифной группе "Прочие потребители" | Всего | 258502
ВН
СН1
|  | СН2 | 252748
|  | НН | 5754
1.2. | В том числе Потребителям отнесенным к тарифной группе "население", в том числе: | Всего | 3510
ВН
СН1
СН2
|  | НН | 3510
1.2.1. | Бытовым Потребителям проживающим в многоквартирных домах, с группой учета электрической энергии на вводе, отнесенные к тарифной группе "Население" | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.2.2. | Бытовым Потребителям проживающим в индивидуальных домах, а также проживающие в многоквартирных домах без групп учета электрической энергии на вводе. | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.2.3. | Другие потребители отнесенные к тарифной группе "Население" | Всего | 3510
ВН
СН1
СН2
|  | НН | 3510
1.3. | По актам неучтенного потребления, в том числе: | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.3.1. | По актам неучтенного потребления Юридическим лицам, подключенным к сетям Исполнителя | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.3.2. | По актам неучтенного потребления Бытовым Потребителям и другим потребителям отнесенным к тарифной группе население, подключенным к сетям Исполнителя | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
2 | Отпуск электрической энергии Потребителям, выбравших за услуги по передаче двухставочный вариант тарифа | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
3 | Отпущено в сети смежных сетевых организаций | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
Заказчик |  |  | Исполнитель
ОАО "Мариэнергосбыт" |  |  | Заместитель директора филиала "Мариэнерго"
Заместитель генерального директора ОАО ГК "ТНС энерго" - |  |  | по реализации и развитию услуг
управляющий директор ОАО "Мариэнергосбыт"
________________Е.Д.Вахитова |  |  | ________________И.Н. Киселев